# BFD® Schalungshilfe

# Ausschreibungstext

Atlantis System GmbH · Kölnstraße 47 · D-50321 Brühl · Telefon 0 22 32 - 945 79-0 · Fax 0 22 32 - 945 79-9 · www.atlantis-system.de · info@atlantis-system.de

BFD  xps Schalungshilfe

Schalungselement / Randschalung für Fließ- und Zementestrich,

zum effizienten Abstellen des Estrichs im Bereich der Duschfläche

und Möglichkeit des prallen Aufbaus des Raumestrichs, in einem Arbeitsgang.

Schalungshilfe eingesetzt als verlorene Schalung aus extrudiertem

Polystyrol-Hartschaum mit beidseitiger Glasfasergewebe armierter

Mörtelbeschichtung.

Anzahl: 	2 Stück pro Set zur Herstellung eines Winkels

Stärke: 	6 mm

Länge:  	a’ 1.300 mm

Höhe: 		200 mm

• leicht mit Cuttermesser ablängbar

• Lieferung inklusiv Befestigungszubehör

Herstellernachweis bitte nicht vergessen:

Atlantis System GmbH - Kölnstrasse 47 - 50321 Brühl  -  02232-945790 – info@atlantis-system.de